Załącznik nr 1

Specyfikacja Systemu Telewizji Szpitalnej (DSTS) w Zespole Opieki Zdrowotnej                    w Skarżysku – Kamiennej w Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie:

1. Pawilon Szpitalny - ul. Szpitalna 1

2. Pawilon ZOL        - ul. Szpitalna 1

Parametry określone na poziomie minimum

I. Stanowisko (Zestaw) DSTS:

1. Telewizor LCD min. 32” LED HD

2. Wpłatomat z elektronicznym monetnikiem (ekran min. 18”) przyjmującym monety:

50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł, banknoty, płatność kartą w systemie PayPass (odpowiednia ilość)

3. Uchwyt do mocowana odbiorników TV z możliwością regulacji w pionie i poziomie;

4. Kieszeń/stand na pilota – instrukcja obsługi

5. Słuchawki

5. Okablowanie i urządzenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania DSTS.

6. Łącznie do zainstalowania w ZOZ  do 50 zestawów telewizyjnych, plus odpowiednia liczba

wpłatomatów  z  elektronicznym monetnikiem (min. jeden na oddział)

II. Wymagane atesty:

1. Podstawa ścienna   - aprobata techniczna;

2. Słuchawki  z atestem PZH– produkt wykonany z materiałów nadający się do dezynfekcji.

III. Oferta Programowa:

1. Kanały bezpłatne:

a) INFO SZPITAL - przeznaczony na potrzeby szpitala, kontent dodawany online.

b) bezpłatny kanał o tematyce prozdrowotnej

2. Kanały płatne:

a) kanały dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej min. 23

b) min. 2 kanały dla dzieci - bajki.

IV. Dodatkowe usługi  dla pacjenta wymagane w DSTS:

1. Montaż dodatkowych  odbiorników  TV LCD 55” LED HD (w formie nieodpłatnej);

a) dla pacjentów przebywających w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy ul. Szpitalnej 1 – 1 szt.

b) dla pacjentów przebywających w ZOL  (sale terapii zajęciowej – 2 szt.)

2. Uruchomienie płatnego dostępu do internetu poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi

wykonaną przez Oferenta.

3. Wypożyczanie filmów VOD – udostępnienie zbioru filmów dostępnych dla pacjentów

z poziomu odbiorników zamontowanych w salach pacjentów.

V. Dodatkowe usługi dla Szpitala

1. Doprowadzenie wyjścia sygnału w pomieszczeniach  służbowych  wskazanych przez Szpital

(gabinety lekarskie, dyżurki pielęgniarskie, laboratorium, rtg i itp.)

2. Wykonanie odrębnego opomiarowania energii elektrycznej dla linii zasilających odbiorniki TV

z rozdzielni wskazanych przez ,,SZPITAL”, a w przypadku braku możliwość wykonania

opomiarowania danego obwodu, rozliczenie za energię elektryczną dokonywane będzie

w oparciu ustalony ryczałt.

Oferent wykazując doświadczenie w montażu i eksploatacji przedmiotowego zamówienia dołączy listy referencyjne z przynajmniej dwóch placówek medycznych